# OŚWIADCZENIE I INSTRUKCJA DLA INWESTORA

Dotyczy: Samodzielnego nadzorowania i rejestracji temperatur procedury wygrzewania wylewki

Załącznik do Protokołu: [Nr/Rok]

Miejscowość, data: [Miejscowość, Data]

1. Strony i Przedmiot Przekazania

Wykonawca instalacji:[Nazwa firmy instalatora]

Inwestor / Właściciel:[Imię i nazwisko / Firma]

Lokalizacja inwestycji:[Dokładny adres budynku]

Typ urządzenia grzewczego:[Kocioł / Pompa ciepła / Kocioł el.]

Data uruchomienia zładu:[Data załączenia przez instalatora]

Wyjściowa temp. zasilania:20°C – 25°C (nastawa instalatora)

2. Zakres Odpowiedzialności i Czynności Wykonawcy

Wykonawca instalacji c.o. oświadcza, że w dniu przekazania niniejszego dokumentu:

- Instalacja ogrzewania podłogowego jest w pełni napełniona, zrównoważona i odpowietrzona.

- Wykonano próbę ciśnieniową ze statusem pozytywnym (brak wycieków i spadków ciśnienia).

- Źródło ciepła zostało uruchomione na parametrze początkowym, a Inwestor został przeszkolony w zakresie obsługi panelu sterującego / manualnego regulatora temperatury.

- Inwestorowi przekazano harmonogram dobowy temperatur (Załącznik nr 1: Dziennik Wygrzewania Jastrychu).

3. Oświadczenie i Zobowiązanie Inwestora

Inwestor niniejszym oświadcza, że:

- Samodzielna realizacja nastaw: Przyjmuje na siebie obowiązek codziennej kontroli pracy urządzenia, korygowania nastawy temperatury zasilania zgodnie z harmonogramem dobowym (zwiększanie/zmniejszanie o maks. 5°C na dobę) oraz wpisywania rzeczywistych odczytów do Dziennika Wygrzewania.

- Ciągłość zasilania: Zapewnia stałe i stabilne zasilanie elektryczne oraz dostawę paliwa/energii do obiektu przez cały okres trwania wygrzewania wstępnego (min. 15–16 dni).

- Wietrzenie obiektu: Zobowiązuje się do regularnego usuwania wilgoci technologicznej poprzez mikrowentylację lub uchylanie okien, z wykluczeniem powstawania gwałtownych przeciągów mogących wywołać szok termiczny jastrychu.

- Zakaz dogrzewania miejscowego: Nie dopuści do ogrzewania posadzki bezpośrednimi nagrzewnicami gazowymi, olejowymi ani promiennikami cieplnymi.

Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności: Wykonawca instalacji nie ponosi odpowiedzialności za pęknięcia, deformacje posadzki lub uszkodzenia okładziny wykończeniowej powstałe w wyniku: zaniechania codziennej regulacji temperatur, nagłego przekroczenia dopuszczalnych przyrostów dobowych (>5°C/doba), nieuzasadnionego wyłączenia instalacji podczas cyklu wygrzewania lub braku odbioru wilgotności metodą CM przez wykonawcę podłogi.

4. Podpisy Stron

Wykonawca Instalacji (Przekazujący)

pieczęć i podpis instalatora

Inwestor / Użytkownik (Przejmujący procedurę)

czytelny podpis inwestora

Druk oświadczenia przekazania procedury wygrzewania PN-EN 1264-4 / PN-EN 14336Strona 1 z 1