PROTOKÓŁ PRÓBY SZCZELNOŚCI I ODBIORU
INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

### 1. Dane inwestycji

Adres: ......................................................................................................

Inwestor: ....................................................................................................

Wykonawca: ................................................................................................

Data wykonania instalacji: .........................................................................

### 2. Zakres instalacji

Liczba rozdzielaczy: ........................................

Łączna liczba obiegów: ........................................

Rodzaj rury: ...............................................................................................

Średnica: ....................................................................................................

### 3. Przygotowanie do próby

☐ instalacja została napełniona
☐ instalacja została odpowietrzona
☐ wykonano kontrolę wzrokową połączeń
☐ instalacja została odizolowana od elementów, które nie są przystosowane do ciśnienia próbnego
☐ nie stwierdzono widocznych uszkodzeń

### 4. Próba szczelności

Data rozpoczęcia: ....................................................

Godzina rozpoczęcia: ................................................

Ciśnienie początkowe: ........................................ bar

Temperatura otoczenia: ........................................ °C

Temperatura wody: ........................................ °C

Data zakończenia: ....................................................

Godzina zakończenia: ................................................

Ciśnienie końcowe: ............................................ bar

Wynik:

☐ POZYTYWNY
☐ NEGATYWNY

Uwagi:

........................................................................................................

........................................................................................................

### 5. Stan instalacji po próbie

☐ nie stwierdzono przecieków
☐ nie stwierdzono widocznych uszkodzeń rur
☐ nie stwierdzono uszkodzeń połączeń
☐ instalację można przekazać do wykonania jastrychu

### 6. Oświadczenia

Wykonawca oświadcza, że instalacja została wykonana w zakresie objętym umową oraz poddana wymaganej próbie szczelności.

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że po przekazaniu instalacji jej uszkodzenie przez kolejne ekipy budowlane może spowodować utratę szczelności, a odpowiedzialność za takie uszkodzenie ponosi podmiot, który je spowodował.

Zamawiający został poinformowany o konieczności zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zamarznięciem.

### 7. Odbiór

☐ instalację odebrano bez uwag

☐ instalację odebrano z uwagami:

........................................................................................................

........................................................................................................

☐ odbiór odroczono

Przyczyna:

........................................................................................................

WYKONAWCA
............................................................

Data: ....................................

ZAMAWIAJĄCY
............................................................

Data: ....................................

WYKONAWCA JASTRYCHU / KIEROWNIK BUDOWY – opcjonalnie
............................................................