ZAŁĄCZNIK NR 1 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

do Umowy nr ................................ z dnia ................................

### 1. Dane inwestycji

Adres inwestycji: ......................................................................................

Rodzaj budynku: ........................................................................................

Powierzchnia ogrzewana: ........................................ m²

Źródło ciepła: ............................................................................................

Projektowe zapotrzebowanie na moc cieplną: ........................................ kW

Dokumentacja projektowa: ☐ tak ☐ nie

Obliczenie obciążenia cieplnego: ☐ tak ☐ nie

### 2. System instalacji

Rodzaj systemu:

☒ wodne ogrzewanie podłogowe w systemie tacker

Rura grzewcza:

Producent: ................................................................................................

Typ: ...........................................................................................................

Materiał: ....................................................................................................

Średnica: ........................................ × ........................................ mm

Warstwa izolacyjna:

Rodzaj: ......................................................................................................

Grubość: ........................................ mm

Współczynnik λ: ........................................ W/(m·K)

Rozstaw rur:

Pomieszczenia standardowe: ........................................ mm

Strefy brzegowe: ........................................ mm

Inne: ..........................................................................................................

### 3. Obiegi grzewcze

Każdy obieg powinien być wykonany jako ciągły przewód, bez połączeń ukrytych w warstwie podłogi, chyba że zastosowanie połączenia zostało indywidualnie uzgodnione i jest dopuszczone przez producenta systemu.

Orientacyjna maksymalna długość pojedynczego obiegu:

........................................................................................................

Ostateczne długości obiegów wynikają z projektu / obliczeń / schematu wykonawczego.

### 4. Rozdzielacze

Liczba rozdzielaczy: ........................................

Liczba obiegów: ................................................

Lokalizacja:

........................................................................................................

Rozdzielacz wyposażony w:

☐ przepływomierze
☐ zawory regulacyjne
☐ odpowietrznik
☐ zawór spustowy/napełniający
☐ termometry
☐ siłowniki
☐ szafkę
☐ inne ...................................................................

### 5. Dylatacje

Przed rozpoczęciem montażu Zamawiający / kierownik budowy przekazuje Wykonawcy informacje dotyczące projektowanych dylatacji.

☐ przekazano plan dylatacji
☐ dylatacje zaznaczono na rzucie
☐ brak informacji o dylatacjach – zastosowano rozwiązanie zastępcze określone przez Wykonawcę

Przewody przechodzące przez miejsca wymagające zabezpieczenia prowadzi się w rurach ochronnych zgodnie z przyjętym rozwiązaniem.

### 6. Taśma brzegowa

Odpowiedzialność za taśmę brzegową:

☐ Wykonawca instalacji
☐ wykonawca jastrychu
☐ Zamawiający

Uwagi:

........................................................................................................

### 7. Jastrych

Jastrych nie jest objęty zakresem niniejszej umowy, chyba że oferta stanowi inaczej.

Wykonawca jastrychu odpowiada za:

- dobór technologii jastrychu,

- jego grubość,

- wymagania materiałowe,

- dylatacje,

- pielęgnację,

- czas dojrzewania,

- późniejsze przygotowanie powierzchni pod warstwę wykończeniową.

Rodzaj planowanego jastrychu:

☐ cementowy
☐ anhydrytowy
☐ inny: ............................................................

Producent / wykonawca jastrychu:

........................................................................................................

### 8. Próba szczelności

Próba szczelności wykonana dnia:

..................................................................

Czynnik: ............................................................

Ciśnienie próbne: ........................................ bar

Ciśnienie robocze przyjęte do obliczeń: ............. bar

Czas próby: ........................................................

Wynik:

☐ pozytywny
☐ negatywny

Uwagi:

........................................................................................................

Protokół próby stanowi osobny dokument.

### 9. Dokumentacja fotograficzna

☐ wykonano dokumentację fotograficzną

☐ zdjęcia przekazano Zamawiającemu

☐ zdjęcia przechowywane przez Wykonawcę jako dokumentacja robót

### 10. Ważne zasady po wykonaniu instalacji

Do czasu wykonania jastrychu zabrania się bez uzgodnienia z Wykonawcą:

- przemieszczania ciężkich materiałów bezpośrednio po rurach,

- wiercenia lub kotwienia,

- cięcia izolacji lub folii w sposób mogący uszkodzić przewody,

- wykonywania innych robót mogących uszkodzić instalację,

- zmiany położenia rur,

- usuwania elementów mocujących rury.

Każde podejrzenie uszkodzenia rury należy niezwłocznie zgłosić Wykonawcy.

### 11. Parametry użytkowe

Instalacja została wykonana jako element całego systemu ogrzewania budynku.

Ostateczna temperatura pomieszczeń zależy również od:

- charakterystyki cieplnej budynku,

- obciążenia cieplnego,

- źródła ciepła,

- temperatury zasilania,

- regulacji hydraulicznej,

- automatyki,

- rodzaju warstwy wykończeniowej podłogi,

- warunków zewnętrznych.

Sama prawidłowo wykonana instalacja podłogowa nie stanowi gwarancji określonej temperatury pomieszczenia w przypadku nieprawidłowego działania pozostałych elementów systemu.

### 12. Uwagi i odstępstwa

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

WYKONAWCA
............................................................

ZAMAWIAJĄCY
............................................................

KIEROWNIK BUDOWY / INNY PRZEDSTAWICIEL, jeżeli dotyczy
............................................................